Примерный перечень исполнительной документации, составляемый при строительстве жилых зданий

Примерный перечень исполнительных схем по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, благоустройству и геодезической разбивочной основе (ГОСТ Р 51872-2002)

1.Исполнительная схема котлована.

2. Исполнительная схема свайного основания.

3. Исполнительная схема фундаментов.

4. Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.

5. Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей перекрытий и покрытия здания.

6. Исполнительная схема лифтовой шахты.

7. Исполнительная схема кровли.

8. Исполнительная схема колонн каркасного здания.

9. Исполнительная схема подкрановых балок и путей.

10. Исполнительная схема благоустройства.

11. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка.

Примерный перечень исполнительных чертежей и продольных профилей подземных сетей инженерно-технического обеспечения (ГОСТ Р 51872-2002)

1. Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.

2. Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.

3. Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей.

4. Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения.

5. Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.

6. Исполнительный чертеж телефонной канализации.

7. Исполнительный чертеж наружных сетей связи.

8. Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии.

Примерный перечень исполнительных чертежей сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)(ГОСТ Р 51872-2002)

- Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.

- Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.

- Исполнительный чертеж сетей газоснабжения.

- Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.

- Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения радиофикации.

- Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной

сигнализации.

- Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.

Примерный перечень выполненных работ, подлежащих освидетельствованию

- Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по

закреплению грунтов и подготовке оснований.

- Отрывка котлованов, траншей.

- Обратная засыпка выемок.

- Погружение свай, свай –оболочек, шпунта, опускных колодцев и

кессонов.

- Стыкование составных свай –оболочек.

- Бурение всех видов скважин.

- Армирование буронабивных скважин.

- Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.

- Устройство искусственных оснований под фундаменты.

- Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен,

колонн, перекрытий и покрытий.

- Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и

покрытий.

- Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и

железобетонные конструкции.

- Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов,

стен, колонн, перекрытий и покрытий.

- Гидроизоляция фундаментов.

- Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.

- Утепление наружных ограждающих конструкций.

- Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей,

перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.

- Анкеровка плит перекрытий и покрытий.

- Замоноличивание монтажных стыков и узлов.

- Герметизация стыков стеновых панелей.

- Антикоррозийная защита сварных соединений.

- Ограждение балконов и лоджий.

- Установка оконных и дверных блоков.

- Устройство оснований под полы.

- Устройство гидроизоляционного ковра.

- Устройства звукоизоляции полов.

- Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.

- Пароизоляция кровли.

- Теплоизоляция кровли.

- Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на

каждый слой).

- Устройство кровельных покрытий металлическими листами,

металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр.

- Монтаж устройств грозозащиты и заземления.

- Монтаж металлоконструкций.

- Антикоррозийная защита металлоконструкций.

- Устройство навесных фасадов.

- Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров,

площадок, проездов, автомобильных дорог.

Примерный перечень актов освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения

1. Отопление и вентиляция (СП 73.13330.2012)

  - Акт гидростатического или манометрического испытания на

герметичность (Прил.Г).

  - Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.

  - Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.

  - Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования

воздуха) (Прил.Ж).

- Водопровод и канализация (СП 73.13330.2012)

  - Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков (Прил.Д).

  - Акт гидростатического или манометрического испытания системы

внутреннего холодного и горячего водоснабжения (Прил.Г).

  - Акт обследования водомерного узла.

  - Протоколы физико-химического и бактериологического исследования

воды.

3. Газораспределение (СП 62.13330.2011; СП 42-101-2003)

3.1. Протокол механического испытания стыковых сварных соединений (СП 42-101-2003. Прил.Х).

3.2. Протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (СП 42-101-2003. Прил.Ш).

3.3. Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность  (СП 42-101-2003. Прил.Р,п.6).

3.4. Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода (СП 42-101-2003. Прил.Р).

3.5. Строительный паспорт внутридомового (внутрицехового) газоиспользующего оборудования (СП 42-10-2003, Прил.С).

3.6. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (СП 62.1330.2011, Прил.Ж).

4. Монтаж лифтов (ГОСТ Р 53782-2010)

4.1. Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования

4.2. Акт выявленных несоответствий лифта (Прил.Б).

4.3. Протокол проверки функционирования лифта (Прил.Г).

4.4. Акт технического освидетельствования лифта (Прил. А).

5. Электрические устройства (СНиП 3.05.06-85, ВСН 123-90)

5.1. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (ВСН 123-90), форма 4).

5.2. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ(ВСН 123-90), форма 6).

5.3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.

5.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.

5.5. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств(ВСН 123-90), форма 24).

5.6. Паспорт заземляющего устройства.

5.7. Протокол измерений сопротивления изоляции(ВСН 123-90), форма 13).

5.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

5.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

5.10. Акт технической готовности электромонтажных работ(ВСН 123-90), форма 2).

5.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

5.12. Акт осмотра канализации из труб перед закрытием(ВСН 123-90), форма 11).

6. Система пожаротушения и пожарной сигнализации

6.1. Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.

6.2. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.

6.3.Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.

7. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (СНиП 3.05.05.-84; СП 73.13330.2012)

7.1. Акт индивидуального испытания оборудования.

7.2. Акт передачи оборудования в монтаж.

7.3. Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж оборудования.

7.4. Акт испытаний трубопроводов.

7.5. Журнал сварочных работ.

7.6. Акт комплексного испытания оборудования.

- Наружные тепловые сети

  - Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке

трубопроводов.

  - Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы

  - Акт освидетельствования тепловой изоляции.

  - Акт освидетельствования тепловых камер.

  - Акт на прокладку трубопроводов.

  - Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и

герметичность (Прил.2).

  - Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов (Прил.3).

  - Акт о проведении растяжки компенсаторов (Прил.1.

  - Заключение санитарно-эпидемиологической службы о результатах

промывки (дезинфекции) (п.8.14).

- Наружные сети водоснабжения и канализации (СНиП 3.05.04-85)

  - Акт освидетельствования траншей.

  - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы

  - Акт освидетельствования колодцев.

  - Акт на прокладку трубопроводов.

  - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания

напорного трубопровода на прочность и герметичность (Прил.1).

  - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания

безнапорного трубопровода на прочность и герметичность (Прил.4).

  - Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов

(сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения (Прил. 6).

  - Акт о проведении пневматического испытания напорного

трубопровода на прочность и герметичность (Прил.3).

- Наружные сети электроснабжения

10.1. Акты приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (ВСН 123-90, форма 14а).

10.2. Протокол испытания силового кабеля напряжения свыше 100в.

10.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой (ВСН 123-90, форма 15).

10.4. Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах(ВСН 123-90, форма 16).

10.5. Журнал прокладки кабелей(ВСН 123-90, форма 18).

10.6. Акт освидетельствования кабельных муфт.

10.7. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.

10.8. Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием(ВСН 123-90, форма 17).

10.9. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000в(ВСН 123-90, форма 19).

- Наружные сети связи

  - Акт освидетельствования траншей.

  - Акт освидетельствования кабельной канализации.

  - Акт на прокладку кабелей.

  - Акт освидетельствования колодцев кабельной связи.

- Системы телевидения, связи, радиофикации внутри зданий (сооружений)

  - Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей

телефонизации.

  - Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей

радиофикации.

  - Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей

телевидения.

Примерный перечень обследований, лабораторных и иных испытаний

- Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых

каналов.

- Протокол измерения уровня шума в помещениях.

- Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.

- Протокол радиационного обследования помещений.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному

фактору.

- Протокол исследования питьевой воды.

- Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания

(сооружения).

- Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

- Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.

- Другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях

предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил).